Artikelnummer:	WRS652715

Bezeichnung:	Wegeleuchte 650mm - anthrazit - IP44 - 230V - E-27 - max. 13W - mit rauchgrauer Abdeckung

Serienname:	FUMO

EAN:	4037293062909

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	1,64

Produktgruppe:	Garten- / Wegeleuchten - Hochvolt

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Pollerleuchte wurde aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Es dürfen LED- und Energiesparleuchtmittel bis max. 13W verwendet werden. Passend zur Pollerleuchte, gibt es auch die Wandleuchten (WQM172725, WQM172725S, WQS172725, WQS172725S, WRM172725, WRM172725S, WRS172725 und WRS172725S).

Merkmale (ETIM-Class – EC000301):

Schutzklasse:	I

Fassung:	E27

Mit Grundplatte:	ja

Anschlussart:	Schraubklemme

Gehäusefarbe:	anthrazit

Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Geeignet für Lampenleistung (W):	0,10 bis 13,00

Betriebsgerät:	nicht erforderlich

Durchmesser (mm):	88,00

Mit Lichtsensor:	nein

Polzahl:	3,00

Höhe/Tiefe (mm):	650,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Art der Leuchte:	Stele

Werkstoff der Abdeckung:	sonstige

Nennspannung (V):	220,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP44

Mit Leuchtmittel:	nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1,00

Mit Betriebsgerät:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein