Artikelnummer:	WSL446015S

Bezeichnung:	Wegeleuchte 600mm - anthrazit - IP44 - 230V - E-27 - max. 13W - mit Dämmerungs- und Bewegungsmelder - passende Wandleuchte: WWL441015 & WWL441015S

Serienname:	TALLO

EAN:	4037293062978

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	1,97

Produktgruppe:	Garten- / Wegeleuchten - Hochvolt

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Massive Pollerleuchte, edel und hochwertig, mit integriertem Dämmerungs- und Bewegungssensor wurde aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Es dürfen LED- und Energiesparleuchtmittel bis max. 13W verwendet werden. Der Sensor lässt sich auf eine Empfindlichkeit von 20-2000 Lux einstellen und die Leuchtdauer kann von 8 Sekunden bis 8 Minuten eingestellt werden. Passend zur Pollerleuchte, gibt es auch die Wandleuchte (WWL441015 und WWL441015S).

Merkmale (ETIM-Class – EC000301):

Schutzklasse:	I

Breite (mm):	100,00

Fassung:	E27

Mit Grundplatte:	ja

Anschlussart:	Schraubklemme

Gehäusefarbe:	anthrazit

Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	ja

Geeignet für Lampenleistung (W):	0,10 bis 13,00

Betriebsgerät:	nicht erforderlich

Mit Lichtsensor:	ja

Polzahl:	3,00

Länge (mm):	100,00

Höhe/Tiefe (mm):	600,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Art der Leuchte:	Stele

Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal

Schlagfestigkeit:	IK06

Nennspannung (V):	220,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP44

Mit Leuchtmittel:	nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1,00

Mit Betriebsgerät:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein