Artikelnummer:	ZBHS4RGBW

Bezeichnung:	Zigbee RGBW Funkhandsender - 2,4GHz - 4-Kanal - max. 30m Reichweite, RGB, RGBW - passend für Zigbee Multicolor-Steuerungen

Serienname:	–

EAN:	4037293059244

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,08

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Der Zigbee RGBW Handsender kann zur Steuerung der Betriebsmodi RGB und RGBW der Zigbee Multicolor Empfänger verwendet werden. Es können mehrere Handsender auf einen Empfänger eingelernt werden. Da es sich um einen 4-Kanal Handsender handelt, können mit einem Handsender bis zu 4 Zonen getrennt gesteuert werden, auch wenn diese unterschiedliche Betriebsmodi aufweisen. Betrieb über 3x AAA (1,5V) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Lieferung erfolgt inkl. magnetischer Wandhalterung.

Merkmale (ETIM-Class – EC001358):

Stromversorgung:	Batterie

Reichweite (m):	30,00

Rollingcode-System:	nein

Funktaster unter Putz:	nein

Funktaster auf Putz:	nein

Tastatur-Schutzabdeckung:	nein

Funkfrequenz (MHz):	2.400,00

Mit Funkhandsender:	ja

Mit Funkcodiergerät:	nein

Schutzart (IP):	IP20