Artikelnummer:	049

Bezeichnung:	Niedervolt-Universalfassung - 12V - max. 35W - G-4 / GZ-4 / GX5,3 / GU5,3

Serienname:	–

EAN:	4037293000499

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,01

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Niedervolt-Universalfassung kann auch für GU5,3 sowie G4 und GZ4 Leuchtmittel verwendet werden. Die Fassung ist für 12V Leuchtmittel bis max. 35W geeignet. Die Kabellänge beträgt 140mm.

Merkmale (ETIM-Class – EC000401):

Farbe:	weiß

Ausführung:	Einbaufassung

Fassung:	GX5,3

Mit Starteraufnahme:	nein

Werkstoff:	Keramik/Metall

Befestigungsart:	sonstige

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Mit Bügel:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein