Artikelnummer:	06525012

Bezeichnung:	IP65-Stecksystem - 12-24V - 2-pol. - Anschlussleitung - 2,5m - 1x Stecker - freie Aderenden (Leuchten-Anschlussleitung) - Kabel: 2x 0,33mm² - bis max. 3A

Serienname:	–

EAN:	4037293393287

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,08

Produktgruppe:	Niedervolt

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Dank der 2,5m langen Anschlussleitung, für Unicolor-Anwendungen, können auch Leuchten, die nicht für das IP65-Stecksystem vorbereitet sind, über dieses angeschlossen werden, sowohl 12V, als auch 24V betriebene Leuchten. Die Steckverbindung wird zusätzlich durch eine Überwurfmutter gesichert, so dass sich diese nicht ungewollt lösen kann und vor Feuchtigkeit geschützt ist. Dadurch wird die Schutzart IP65 erreicht, was wiederum dafür sorgt, dass das Stecksystem im Außenbereich eingesetzt werden kann.

Merkmale (ETIM-Class – EC002560):

Ausführung:	Steckverbinder

Halogenfrei:	nein

Anschlussart:	Steckanschluss

Bemessungsspannung (V):	24,00

Mit Zugentlastung:	nein

Polzahl:	2,00

Mechanische Codierung:	nein

Schutzart (IP):	IP65