Artikelnummer:	06525124

Bezeichnung:	IP65-Stecksystem - 12-24V - 4-pol. - Verbindungsltg. - 2,5m - 1x Stecker - 1x Buchse - Kabel: 4x 0,33mm² - bis max. 3A

Serienname:	–

EAN:	4037293393294

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,09

Produktgruppe:	Niedervolt

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die 2,5m lange Verbindungsleitung, für RGB-Anwendungen, kann sowohl für 12V, als auch 24V Anwendungen verwendet werden. Die Steckverbindung wird zusätzlich durch eine Überwurfmutter gesichert, so dass sich diese nicht ungewollt lösen kann und vor Feuchtigkeit geschützt ist. Dadurch wird die Schutzart IP65 erreicht, was wiederum dafür sorgt, dass das Stecksystem im Außenbereich eingesetzt werden kann.

Merkmale (ETIM-Class – EC002560):

Halogenfrei:	nein

Bemessungsspannung (V):	24,00

Mit Zugentlastung:	nein

Polzahl:	4,00

Mechanische Codierung:	nein

Schutzart (IP):	IP65