Artikelnummer:	065EAK

Bezeichnung:	IP65-Stecksystem - Endabschlusskappe

Serienname:	–

EAN:	4037293392235

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,00

Produktgruppe:	Niedervolt

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Endabschlusskappe passt sowohl für das RGB, als auch Unicolor IP65-Stecksystem. Mit der Endabschlusskappe können nicht benötigte Buchsen verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

Merkmale (ETIM-Class – EC002560):

Halogenfrei:	nein

Bemessungsspannung (V):	24,00

Mit Zugentlastung:	nein

Mechanische Codierung:	nein

Schutzart (IP):	IP65