Artikelnummer:	12353502

Bezeichnung:	LED Leuchtmittel - GU4 - 12V/DC - P-LED - 3,5W - 3000K - 220lm - 30°

Serienname:	–

EAN:	4037293010696

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,03

Produktgruppe:	LED Niedervolt

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Hochwertiges LED-Leuchtmittel als Ersatz für Halogen-Leuchtmittel. Beim Ersatz des LED-Leuchtmittel muss auf ein passendes Betriebsgerät geachtet werden. Somit lassen sich sämtliche Beleuchtungen deutlich Energiesparender und kosteneffizienter umsetzten. Bei der Abdeckung handelt es sich um strukturiertes Glas.

Merkmale (ETIM-Class – EC001959):

Farbe:	weiß

Sockel:	GU4

Spannungsart:	DC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Mit Dämmerungsschalter:	nein

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Mit Fernbedienung:	nein

Durchmesser (mm):	35,00

Geeignet für EVG:	nein

Lampenlichtausbeute (lm/W):	63,00

Lichtstärke (cd):	1.028,00

Lampenform:	Reflektor

Länge (mm):	36,00

Fernbedienung möglich:	nein

Nennspannung (V):	12,00 bis 12,00

Schutzart (IP):	IP20

Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K

Ausführung Glas/Abdeckung:	klar

Mittlere Nennlebensdauer (h):	18.000,00

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 3.000,00

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden (kWh):	3,50

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lampenleistung (W):	3,50 bis 3,50

Lichtstrom (lm):	220,00 bis 220,00

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Filamentlampe:	nein

Ausstrahlungswinkel (°):	30,00 bis 30,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F

Dimmung Bluetooth:	nein

Dimmung Wi-Fi:	nein