Artikelnummer:	2303FE2

Bezeichnung:	3-fach Energieverteiler - Stein - IP44 - max. 3680W / 16A - 230V - Steckdosen: 2x Funk (10A), 1x Dauer (16A) (STL) - 5m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker

Serienname:	–

EAN:	4037293220323

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	6,50

Produktgruppe:	Energieverteiler

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der 3-fach Energieverteiler ist aus Polyresin gefertigt. Das Material ist optisch und haptisch kaum von einem echten Stein zu unterscheiden. Somit lässt er sich unauffällig im Garten integrieren und fügt sich harmonisch ins Gesamtbild ein. Rückseitig abgehend befindet sich die 5m lange Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, wobei auch weitere Aussparungen für diese nach links und rechts vorgesehen sind. Hinter der Tür an der Front sitzen die Steckdosen und der Funk-Empfänger leicht nach innen versetzt. Unterhalb der Tür sind 5 Aussparungen für die Leitungsführung der anzuschließenden Verbraucher vorgesehen. Während eine Steckdose mit Dauerstrom betrieben wird, können die beiden anderen Steckdosen unabhängig voneinander über einen separat erhältlichen Funk-Handsender geschaltet werden. Passende Handsender sind FHS815 und FHS3215.

Merkmale (ETIM-Class – EC000502):

Farbe:	sonstige

Breite (mm):	250,00

Halogenfrei:	nein

Höhe (mm):	255,00

Tiefe (mm):	240,00

Oberflächenschutz:	sonstige

Schaltfunktion:	sonstige

Anzahl der Steckdosen:	3,00

Werkstoffgüte:	sonstige

Werkstoff:	sonstige

Mit Beleuchtung:	nein

Mit Sockel:	nein

Transparent:	nein

Geeignet für Schutzart (IP):	IP44

Mit Erdspieß:	nein