Artikelnummer:	23G90102

Bezeichnung:	LED Leuchtmittel - G-9 - 220-240V/AC - P-LED - 1W - 3000K - 140lm - 360°

Serienname:	–

EAN:	4037293394185

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,03

Produktgruppe:	LED Hochvolt

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Hochwertiges LED-Leuchtmittel als Ersatz für Halogen-Leuchtmittel. Durch den G9-Sockel passt das Leuchtmittel in zahlreiche Leuchten mit entsprechendem Sockel. Somit lassen sich sämtliche Beleuchtungen deutlich Energiesparender und kosteneffizienter umsetzten.

Merkmale (ETIM-Class – EC001959):

Farbe:	weiß

Sockel:	G9

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Mit Dämmerungsschalter:	nein

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Mit Fernbedienung:	nein

Durchmesser (mm):	14,00

Geeignet für EVG:	nein

Lampenlichtausbeute (lm/W):	140,00

Lampenform:	Röhre

Länge (mm):	38,00

Fernbedienung möglich:	nein

Nennspannung (V):	220,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP20

Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K

Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert

Mittlere Nennlebensdauer (h):	25.000,00

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 3.000,00

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden (kWh):	1,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lampenleistung (W):	1,00 bis 1,00

Lichtstrom (lm):	140,00 bis 140,00

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Ohne Dimmfunktion:	ja

Filamentlampe:	nein

Ausstrahlungswinkel (°):	360,00 bis 360,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F

Dimmung Bluetooth:	nein

Dimmung Wi-Fi:	nein