Artikelnummer:	300T

Bezeichnung:	GZ10-Fassung - T300°C - 230V - max. 50W - Kabel: 2x 0,5mm² - 170mm - Fassung: Keramik und Kunststoff

Serienname:	–

EAN:	4037293008464

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,02

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Hochvoltfassung kann auch für GU10 Leuchtmittel verwendet werden. Die Fassung ist für 230V Leuchtmittel bis max. 50W geeignet. Die Kabellänge beträgt 170mm.

Merkmale (ETIM-Class – EC000401):

Farbe:	weiß

Ausführung:	Einbaufassung

Fassung:	GZ10

Mit Starteraufnahme:	nein

Werkstoff:	Keramik/Metall

Befestigungsart:	sonstige

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Mit Bügel:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein