Artikelnummer:	AB45016

Bezeichnung:	Anschlussbox mit 3-fach Klemme und Zugentlastung - zur Duchverdrahtung - max. 450V - max. 16A

Serienname:	–

EAN:	4037293018395

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,04

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Die Anschlussbox verfügt beidseitig über eine Zugentlastung. Die innenliegende 3-fach Klemme verfügt primär- und sekundärseitig über jeweils zwei Anschlüsse für N, L und Erdung und ist somit zur Weiterverdrahtung geeignet. Eingangsseitig für Kabel von 0,5 - 2,5mm², Ausgangsseitig für Kabel von 0,5 - 0,75mm². Sekundärseitig ist bereits ein 10cm langes Kabel (2x 0,75mm²) mit freien Aderenden montiert. Die Anschlussbox hat die Maße L: 80mm, B: 40mm, H: 28mm.

Merkmale (ETIM-Class – EC002955):

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Anschlussset

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein