Artikelnummer:	AMP152

Bezeichnung:	AMP Anschluss-/Verbindungsleitung - 1,5m - Reihenschaltung - Stecker - Buchse

Serienname:	–

EAN:	4037293021524

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,05

Produktgruppe:	Niedervolt

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	AMP-Verbindungsleitung für Konstantstrom-Anwendungen, primärseitig mit AMP-Stecker und sekundärseitig mit AMP-Buchse. Leitungsverlängerung von 350mA und 700mA Leuchten mit AMP-Stecksystem. Zur noch einfacheren Installation mehrerer Leuchten ist optional auch ein 6-fach Verteiler erhältlich. Die Anschlussleitung hat eine Länge von 150cm.

Merkmale (ETIM-Class – EC002556):

Farbe:	schwarz

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Verbindungskabel

Ader-Zahl:	2,00

Zubehör:	nein

Ersatzteil:	nein