Artikelnummer:	AP09SAH150

Bezeichnung:	Seilabhängung für AP33300125, AP44400125, AP54500125 - schwarz - Länge: 150cm - 1x Kabel transparent, 4x Stahlseil

Serienname:	UPTOWN

EAN:	4037293164283

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,51

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Seilabhängung mit Baldachin passend für die Leuchten AP33300925, AP44400925 und AP54500925. Die 1,50 m lange Abhängung besteht aus einem 3-adrigen transparenten Kabel zur Spannungsversorgung und vier Stahlseilen. Die Stahlseile können direkt am Baldachin in der Länge verstellt werden ohne diese kürzen zu müssen.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	schwarz

Höhe (mm):	34,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Seilabhängung

Durchmesser (mm):	150,00

Länge (mm):	1.500,00

Werkstoff:	sonstige

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein