Artikelnummer:	APAD200

Bezeichnung:	Aluminiumabdeckung - 200cm - alu eloxiert

Serienname:	–

EAN:	4037293374996

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,22

Produktgruppe:	Abdeckungen

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Abdeckung für verschiedene Aluminiumprofile. Mit der Aluminiumabdeckung lassen sich die Profile komplett oder teilweise blickdicht verschließen, um diese z. B. als Kabelkanal zu verwenden, oder aber verschiedene Effekte, beim Einsatz von LED-Strips in den Aluminiumprofilen, zu erzielen. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzart: IP20

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	Aluminium

Breite (mm):	15,00

Höhe (mm):	8,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Abdeckung

Länge (mm):	2.000,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein