Artikelnummer:	APEBLMZB100

Bezeichnung:	Alu-Trennsteg/-Zwischenboden - 100cm

Serienname:	–

EAN:	4037293375085

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,14

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Trennsteg für verschiedene Aluminiumprofile. Mit dem Alu-Trennsteg lässt sich bei verschiedenen Profilen eine zweite Ebene innerhalb des Profils schaffen, wodurch im Rückwärtigen Bereich z. B. die Kabel für in den Profilen verbaute Strips mitgeführt werden können. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	Aluminium

Breite (mm):	50,00

Höhe (mm):	1,10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Länge (mm):	1.000,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein