Artikelnummer:	APFL4AM200

Bezeichnung:	Alu Fliesenprofil mit Abdeckung, 200cm - Abdeckung: Polycarbonat, opal - Transmissionsgrad: ca. 65% - nicht kompatibel zu EVN-Profilen

Serienname:	APFL-Serie

EAN:	4037293024921

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,49

Produktgruppe:	Profile

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Das Fliesenprofil aus Aluminium ist geeignet für Fliesen bis zu einer Stärke von 8mm. Die gestanzten Flügel des Profils sorgen in Verbindung mit dem Fliesenkleber für sicheren Halt. Die Lieferung erfolgt inkl. opaler Abdeckung. Geeignet für LED-Strips bis 12mm Breit und einer Leistung von max. 15W je Meter. Für optimale Ergebnisse sollte bei der Montage der optional erhältliche Schutzschlauch verwendet werden. Technische Daten: Profil: Aluminium eloxiert, Abdeckung: Polycarbonat, Transmissionsgrad: ca. 65%

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	Aluminium

Breite (mm):	38,00

Höhe (mm):	38,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Länge (mm):	2.000,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein