Artikelnummer:	APFL5AM200W

Bezeichnung:	Alu Fliesenprofil mit Abdeckung, 200cm - weiß - Abdeckung: Polycarbonat, opal - Transmissionsgrad: ca. 65% - nicht kompatibel zu EVN-Profilen

Serienname:	APFL-Serie

EAN:	4037293029537

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,49

Produktgruppe:	Profile

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Das Fliesenprofil aus Aluminium ist geeignet für Fliesen bis zu einer Stärke von 10mm. Die gestanzten Flügel des Profils sorgen in Verbindung mit dem Fliesenkleber für sicheren Halt. Die Lieferung erfolgt inkl. opaler Abdeckung. Geeignet für LED-Strips bis 10mm Breite und einer Leistung von max. 15W je Meter. Technische Daten: Profil: Aluminium pulverbeschichtet, Farbe: Weiß (ähnlich RAL9003), Abdeckung: Polycarbonat, Transmissionsgrad: ca. 65%

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	weiß

Breite (mm):	11,90

Höhe (mm):	33,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Länge (mm):	2.000,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein