Artikelnummer:	APFLAT7AM200B

Bezeichnung:	Alu-Profil mit Abdeckung, 200cm - U-Profil - schwarz - Abdeckung: Polycarbonat opal - Transmissionsgrad: ca. 65% - nicht kompatibel zu EVN-Profilen

Serienname:	APFLAT-Serie

EAN:	4037293029612

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,11

Produktgruppe:	Profile

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Aluminium-Profil inklusive passender, opaler Kunststoffabdeckung. Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Strips, kann aber z. B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Für das Profil können separat Endkappen bestellt werden. Ansonsten ist das Profil mit keinem weiteren Zubehör, bzw. mit keinen anderen Alu-Profilen kombinierbar. Auf Grund der filigranen Bauweise eignet sich das Profil hervorragend im Möbelbau, z. B. bei Vitrinen, Küchenschränken, Arbeitsflächenbeleuchtung und vieles mehr. Es dürfen jedoch nur LED-Strips mit einer maximalen Leistung von 15W pro Meter im Profil verbaut werden. Technische Daten: Profil: Aluminium pulverbeschichtet, Farbe: Schwarz (ähnlich RAL9005), Abdeckung: Polycarbonat opal, Transmissionsgrad: ca. 65%

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	schwarz

Breite (mm):	13,40

Höhe (mm):	11,46

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Kabelkanal

Länge (mm):	2.000,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein