Artikelnummer:	APFTP050

Bezeichnung:	Trägerprofil für APF und APRE - Aluminium-Profil - 50cm - Alu eloxiert

Serienname:	–

EAN:	4037293404204

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,04

Produktgruppe:	Profile

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Alu-Profil-Trägerschiene für die Montage verschiedener Profile. Mit der Trägerschiene können die Alu-Profile bündig an Decke oder Wand montiert werden. Die Trägerschiene wird mittels kleben oder verschrauben auf dem Untergrund vormontiert und das Profil einfach seitlich aufgeschoben. Technische Daten: Material: Edelstahl

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	Aluminium

Breite (mm):	12,00

Höhe (mm):	5,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Befestigungssatz

Länge (mm):	500,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein