Artikelnummer:	APGB8100

Bezeichnung:	Glasboden-Profil - Aluminium-Profil - 100cm - Alu eloxiert

Serienname:	–

EAN:	4037293401159

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,18

Produktgruppe:	Profile

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Das Aluminium-Glasboden-Profil fungiert als Kühlkörper bei der Montage von LED-Strips. Durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot ergeben sich vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, wie z. B. Effektbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Strips mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzart: IP20

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	Aluminium

Breite (mm):	12,20

Höhe (mm):	18,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Kabelkanal

Länge (mm):	1.000,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein