Artikelnummer:	APRDCLIP

Bezeichnung:	Edelstahl-Montage-Clip, Federstahl (2xClip, 2xSchrauben) - für APRD-Profile

Serienname:	–

EAN:	4037293025126

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,01

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Federstahl-Befestigungsclip für die Montage des APRD-Profils Profile. Mit dem Clip kann das Alu-Profil unkompliziert an Decke oder Wand montiert werden, dabei ist das Profil zwar starr montiert, kann im Clip jedoch gedreht werden. Die Lieferung umfasst 2x Clip inkl. Schrauben.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	Silber

Breite (mm):	19,60

Höhe (mm):	22,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Befestigungssatz

Länge (mm):	10,00

Werkstoff:	Stahl

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein