Artikelnummer:	APRDEAPF

Bezeichnung:	Alu-Endabschlussplatte - 1x Endplatte inkl. Schrauben

Serienname:	–

EAN:	4037293018692

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,00

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Endabschlussplatte, passend für die Profile APRD100 und APRD200 in Verbindung mit den flachen Kunststoff-Abdeckungen in opal und klar. Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsschrauben. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert, Schutzart: IP20

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	Aluminium

Breite (mm):	20,25

Höhe (mm):	14,66

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Endkappe

Länge (mm):	3,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein