Artikelnummer:	APRR4300

Bezeichnung:	Einlegeprofil mit Reflektor - Aluminium-Profil - 300cm - Alu eloxiert - für APRU46

Serienname:	–

EAN:	4037293059312

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,95

Produktgruppe:	Profile

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Das Einlegeprofil wird in Verbindung mit dem Trägerprofil APRU46 montiert. Das Einlegeprofil kann nach der Montage des APRU46 einfach von Vorne eingeklipst werden. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert, Schutzart: IP20.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	Aluminium

Breite (mm):	37,70

Höhe (mm):	16,70

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Kabelkanal

Länge (mm):	3.000,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein