Artikelnummer:	APSFWEAP

Bezeichnung:	Alu-Endabschlussplatte weiß - 1x Endplatte inkl. Schrauben

Serienname:	–

EAN:	4037293058940

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,01

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Endabschlussplatte weiß, passend für die APSF-Profile. Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsschrauben. Technische Daten: Material: Aluminium pulverbeschichtet (ähnlich RAL9003), Schutzart: IP20

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	weiß

Breite (mm):	36,00

Höhe (mm):	17,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Endkappe

Länge (mm):	3,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein