Artikelnummer:	APTB7AM300W

Bezeichnung:	Alu Trockenbauprofil mit Abdeckung, 300cm - weiß - Abdeckung: Polycarbonat, opal - Transmissionsgrad: ca. 65% - nicht kompatibel zu EVN-Profilen

Serienname:	APTB-Serie

EAN:	4037293029445

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	1,23

Produktgruppe:	Profile

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Das Trockenbauprofil aus Aluminium ist geeignet für Gipsplatten mit einer Stärke von 12,5mm. Die Lieferung erfolgt inkl. opaler Abdeckung. Geeignet für LED-Strips bis 10mm Breite und einer Leistung von max. 20W je Meter. Technische Daten: Profil: Aluminium pulverbeschichtet, Farbe: Weiß (ähnlich RAL9003), Abdeckung: Polycarbonat, Transmissionsgrad: ca. 65%

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	weiß

Breite (mm):	93,10

Höhe (mm):	14,50

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Länge (mm):	3.000,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein