Artikelnummer:	APXSTB300

Bezeichnung:	T-Profil, extra flach - Aluminium-Profil - 300cm - schwarz pulverbeschichtet

Serienname:	–

EAN:	4037293029117

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,60

Produktgruppe:	Profile

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Strips, kann aber z. B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Strips mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium pulverbeschichtet, Schutzart: IP20, Farbe: RAL9005

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	schwarz

Breite (mm):	24,50

Höhe (mm):	9,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Kabelkanal

Länge (mm):	3.000,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein