Artikelnummer:	BALSAHD

Bezeichnung:	Seilabhängung für MUNUS-Serie DALI - 2x 2m Seil und 1x 2,25m DALI Anschlussleitung

Serienname:	MUNUS

EAN:	4037293059497

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,22

Produktgruppe:	Deckenanbau - LED

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Seilabhängung-Set für Leuchten der MUNUS-Serie in DALI-Ausführung. Das Set beinhalten 2x Seilabhängung, Länge je 2m und 1x transparente DALI Anschlussleitung, Länge 2,25m. Somit wird pro Leuchte ein Set benötigt.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	Edelstahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Seilabhängung

Länge (mm):	2.000,00

Werkstoff:	Edelstahl

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein