Artikelnummer:	BALVB

Bezeichnung:	Leuchtenverbinder für MUNUS-Serie

Serienname:	MUNUS

EAN:	4037293024556

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,07

Produktgruppe:	Deckenanbau - LED

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Leuchtenverbinder für Leuchten der MUNUS-Serie (BALR12360140, BALR12500140, BALM12360125 und BALM12500125). Mittels Verbinder können zwei Leuchten direkt verbunden werden, so dass eine durchgehende Leuchte entsteht.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Breite (mm):	52,00

Höhe (mm):	30,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Kupplung/Verbinder gerade

Länge (mm):	60,00

Werkstoff:	Stahl

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein