Artikelnummer:	BP62EBR

Bezeichnung:	Einbaurahmen für Systemdecken-Einbaupanel - BPSU62../BPTU62../BPDU62..

Serienname:	OFFICIUM IN

EAN:	4037293155151

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	1,40

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Einbaurahmen für die Artikel BPSU62../BPTU62../BPDU62.. der Serie OFFICIUM IN.Der Lochausschnitt beträgt 670x670mm.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	weiß

Breite (mm):	680,00

Höhe (mm):	47,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Einbaurahmen

Länge (mm):	680,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein