Artikelnummer:	C6560ABDHR

Bezeichnung:	Abdeckung mit Abstrahlwinkel 60° - für C65152502HR und C65152502HRS

Serienname:	FLAMUS

EAN:	4037293033626

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,02

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Abdeckung für die Wandleuchten C65152502HR und C65152502HRS. Die Abdeckung wird einfach in den Reflektor der Leuchten eingesteckt und kann sowohl für den nach oben gerichteten als auch für den nach unten gerichteten Reflektor verwendet werden. Im Lieferumfang ist eine Abdeckung enthalten. Der Abstrahlwinkel der Abdeckung beträgt 60°.

Merkmale (ETIM-Class – EC002558):

Farbe:	anthrazit

Breite (mm):	52,00

Ausstrahlungswinkel (°):	60,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Länge (mm):	6,50

Höhe/Tiefe (mm):	81,00

Werkstoff:	Stahl

Raster gelocht:	nein

Reflektor gelocht:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein