Artikelnummer:	CAPE3509

Bezeichnung:	Seilabhängung mit Baldachin - schwarz - Kabellänge: 150cm - für CA350925

Serienname:	TRACK A

EAN:	4037293064910

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,33

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Seilabhängung mit Baldachin passend für die Leuchte CA350925. Bei der Abhängung handelt es sich um ein Textilummanteltes Kabel, sodass kein zusätzliches Stahlseil benötigt wird. Der Baldachin hat eine Aufbauhöhe von 29mm.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	schwarz

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Seilabhängung

Durchmesser (mm):	105,00

Länge (mm):	1.500,00

Werkstoff:	sonstige

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein