Artikelnummer:	CRE250960

Bezeichnung:	Reflektor mit schwarzen Farbring - Abstrahlwinkel: 60° -  für CA25xx25, CS25xx25 und CT25xx25

Serienname:	TRACK

EAN:	4037293064835

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,06

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Der Reflektor kann optional für CA25xx25, CS25xx25 und CT25xx25 verwendet werden. Der ursprüngliche Reflektor und Farbring wird einfach gegen diesen ausgetauscht, wodurch der Ausstrahlwinkel von 36° auf 60° erhöht wird.

Merkmale (ETIM-Class – EC002558):

Farbe:	schwarz

Ausstrahlungswinkel (°):	60,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Reflektor

Durchmesser (mm):	80,00

Höhe/Tiefe (mm):	61,00

Werkstoff:	Kunststoff

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Raster gelocht:	nein

Reflektor gelocht:	nein

Ausführung des Rasters/Reflektors:	glänzend

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein