Artikelnummer:	DALBD250MA

Bezeichnung:	DALI-Basisstation - 100-240V/AC - 250mA - IP20 - Netzteil für DALI-MASTER

Serienname:	–

EAN:	4037293404136

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,12

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Die DALI-Basisstation verfügt über 2 BUS-Ausgänge und einen max. Ausgangsstrom von 250mA, wodurch auch größere Leitungswege ohne Probleme realisiert werden können. Natürlich ist die Basisstation kompatibel zu allen gängigen DALI-Komponenten. Die Klemmen, sowohl Primär- als auch sekundärseitig, sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C. Konform Standardprotokoll IEC 60929.

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Schutzklasse:	II

Breite (mm):	53,00

Ausführung:	statisch

Höhe (mm):	65,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Programmierbar:	nein

Max. Ausgangsstrom (A):	0,25

Länge (mm):	110,00

Aufbau:	ja

Einbau:	nein

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	100,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP20

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	ja

Art der Steuerung:	DALI