Artikelnummer:	DMXRFGW

Bezeichnung:	Funk-DMX-Gateway für Funkkontroller - 100-240V/AC - Ansteuerung über Funksender der EFD-Serie 868MHz

Serienname:	–

EAN:	4037293031349

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,13

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Funk-Controller-Empfänger (DMX-Master) für DMX-Controller. Die Ansteuerung erfolgt über die Funksender (Handsender und Wandpanels) der EFD-Serie mit 868MHz. Sekundär 1x 3-Kanalausgang für den Anschluss der DMX-Controller. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 2,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C.

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Schutzklasse:	II

Breite (mm):	57,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	21,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Programmierbar:	nein

Länge (mm):	178,00

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	100,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP20

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	DMX