Artikelnummer:	DMXWP4RGBW

Bezeichnung:	DMX-Wandpanel RGB+W (weiß) - 100-240V/AC - 3W

Serienname:	–

EAN:	4037293031332

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,22

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	DMX-Wandpanel für die Ansteuerung der DMX-Controller. Steuerung von bis zu 4 separaten Zonen (Controllern). Für Schalterdosenmontage geeignet. Funktionen: Farbwechsel über Touch-Farbrad, Direktfarbwahl (rot, grün, blau und weiß), Ein- und ausschalten, so wie Programmwechsel. Technische Daten: ta: -20 - 50°C, tc: 75°C.

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Schutzklasse:	III

Breite (mm):	86,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	42,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Programmierbar:	nein

Länge (mm):	86,00

Aufbau:	nein

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	100,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP20

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	DMX