Artikelnummer:	DMXWPRGBWW

Bezeichnung:	DMX-Wandpanel RGB+W (weiß) - 12-24V/DC - 2,4W

Serienname:	–

EAN:	4037293010597

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,18

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	DMX-Wandpanel für die Ansteuerung der DMX-Controller. Für Schalterdosenmontage geeignet. Funktionen: Farbwechsel über Touch-Farbrad, Direktfarbwahl (rot, grün, blau und weiß), Ein- und ausschalten, so wie Programmwechsel. Passend für DMX-C4x5A, DMX-C350MA und DMX-C700MA.

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Schutzklasse:	III

Breite (mm):	85,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	31,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Programmierbar:	nein

Länge (mm):	85,00

Aufbau:	nein

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	12,00 bis 24,00

Schutzart (IP):	IP20

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	DMX