Artikelnummer:	DUT6009SAH

Bezeichnung:	Seilabhängung mit Baldachin für DUT600925 und DUD600925 - 2,50m Seil und 2,50m Anschlussleitung - 5 adriges Kabel für DALI

Serienname:	DROP UP+DOWN

EAN:	4037293064125

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	3,00

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Seilabhängung mit Baldachin für den Artikel DUT600925 und DUD600925. Der Baldachin hat einen Durchmesser von 150mm und eine Höhe von 40mm. Das Kabel hat eine Länge von 2,50m.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	schwarz

Höhe (mm):	40,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Seilabhängung

Durchmesser (mm):	120,00

Länge (mm):	2.500,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein