Artikelnummer:	EFDHS1RGBW

Bezeichnung:	RGB+W-Funkhandsender - 868MHz - 1-Kanal - passend für RGB+W-WIFI4x5A, RGBWWIFI674X5A,  EFD-Controller

Serienname:	EFD-Serie

EAN:	4037293031431

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,07

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	1-Kanal RGBW-Funk-Handsender zur Steuerung der Empfänger der EFD-Serie. Es können sowohl mehrere Empfänger auf einen Handsender bzw. Kanal, als auch mehrere Handsender auf einen Empfänger eingelernt werden. Lieferung inkl. Wandhalterung. Funktionen: Farbwechsel über Taste, Direktfarbwahl weiß, Ein- und ausschalten, dimmen, so wie Programmwechsel. Betrieb über 1x CR2025 (3V) Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten). Passend für folgende Empfänger: EFD12244X5A, EFDP12244X5A, EFDP24050VS, EFDP24100VS, RGB+W-WIFI4x5A und RGBWIFI674X5A.

Merkmale (ETIM-Class – EC001358):

Stromversorgung:	Batterie

Reichweite (m):	30,00

Rollingcode-System:	nein

Funktaster unter Putz:	nein

Funktaster auf Putz:	nein

Tastatur-Schutzabdeckung:	nein

Funkfrequenz (MHz):	868,00

Mit Funkhandsender:	ja

Mit Funkcodiergerät:	nein

Schutzart (IP):	IP20