Artikelnummer:	EFDHS4WWCW

Bezeichnung:	Tunable-White Funk-Handsender - 4 Kanäle - inkl. Wandhalterung - geeignet für EFD12244X5A - RGB+W-WIFI4x5A, RGBWWIFI674X5A

Serienname:	EFD-Serie

EAN:	4037293019279

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,08

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Die 4-Kanal Fernbedienung kann bis zu 4 Funk-Dimmer-Empfänger getrennt voneinander steuern. Dabei sind folgende Funktionen möglich: Ein, Aus, dimmen, Tunable-White. Es können natürlich auch mehrere Empfänger auf einen Kanal eingelernt werden. Ebenso kann ein Empfänger auf mehrere Kanäle oder Handsender eingelernt werden. Die Lieferung erfolgt inkl. Wandhalterung. Passend für die Funk-Dimmer-Empfänger EFD12244X5A, RGB+W-WIFI4x5A und RGBWWIFI674X5A. Betrieb über 1x CR2025 3V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

Merkmale (ETIM-Class – EC001358):

Stromversorgung:	Batterie

Reichweite (m):	40,00

Rollingcode-System:	nein

Anzahl der Befehle:	4,00

Funktaster unter Putz:	nein

Funktaster auf Putz:	nein

Tastatur-Schutzabdeckung:	nein

Funkfrequenz (MHz):	868,00

Mit Funkhandsender:	ja

Mit Funkcodiergerät:	nein

Schutzart (IP):	IP20