Artikelnummer:	EFDWP1

Bezeichnung:	Funk-Dimmer-Wandpanel -1-Kanal - 868MHz - Druck-Dreh-Dimmer passend für EFDP23400 und EFD12244X5A - für Montage auf tiefe Schalterdose geeignet

Serienname:	EFD-Serie

EAN:	4037293014793

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,21

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Bei dem Funk-Dimmer-Wandpanel handelt es sich um ein 1-Kanal Druck-Dreh-Panel. Die eingelernten Empfänger bzw. daran angeschlossenen Verbraucher können somit auf- und abgedimmt, sowie ein- und ausgeschaltet werden. Es können sowohl mehrere Empfänger auf ein Wandpanel, als auch mehrere Wandpanel auf einen Empfänger eingelernt werden. Das Panel kann mit einer Spannung von 100-240V/AC betrieben werden. Das Panel kann auch auf tiefe Schalterdosen montiert werden.

Merkmale (ETIM-Class – EC001358):

Stromversorgung:	sonstige

Reichweite (m):	20,00

Rollingcode-System:	nein

Funktaster unter Putz:	nein

Funktaster auf Putz:	nein

Tastatur-Schutzabdeckung:	nein

Funkfrequenz (MHz):	868,00

Mit Funkhandsender:	nein

Mit Funkcodiergerät:	nein

Schutzart (IP):	IP20