Artikelnummer:	ELR623

Bezeichnung:	Wegeleuchte 600mm - EDS - IP44 - 230V - E-27 - max. 15W -  opt. Erdspies: ESP 400 - passende Wandleuchte: ELR260

Serienname:	–

EAN:	4037293720113

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	2,41

Produktgruppe:	Garten- / Wegeleuchten - Hochvolt

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Massive Pollerleuchte, edel und hochwertig, gefertigt aus Edelstahl. Es dürfen Energiesparleuchtmittel bis max. 15W verwendet werden, wobei der Durchmesser 45mm und die Höhe inkl. Sockel 120mm nicht überschreiten dürfen. Passend zur Pollerleuchte, gibt es auch die Wandleuchte (ELR260).

Merkmale (ETIM-Class – EC000301):

Schutzklasse:	I

Fassung:	E27

Mit Grundplatte:	ja

Anschlussart:	Schraubklemme

Gehäusefarbe:	Edelstahl

Oberflächenschutz:	unbehandelt

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Geeignet für Lampenleistung (W):	0,10 bis 15,00

Betriebsgerät:	nicht erforderlich

Durchmesser (mm):	102,00

Mit Lichtsensor:	nein

Polzahl:	3,00

Höhe/Tiefe (mm):	600,00

Werkstoff des Gehäuses:	Edelstahl

Art der Leuchte:	Pollerleuchte

Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal

Schlagfestigkeit:	IK09

Nennspannung (V):	230,00 bis 230,00

Schutzart (IP):	IP44

Mit Leuchtmittel:	nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1,00

Mit Betriebsgerät:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Werkstoffgüte des Gehäuses:	keine Angabe

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein