Artikelnummer:	EPKP21

Bezeichnung:	Einputztopf - Metall verzinkt - für Wandleuchten - Öffnung HxB: 77 x 75mm

Serienname:	–

EAN:	4037293800211

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,17

Produktgruppe:	Wandeinbau - Hochvolt

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der Einputztopf kann für die Montage verschiedener Wandeinbauleuchten verwendet werden. Dabei darf der benötigte Lochausschnitt der Leuchten max. 77mm x 75mm betragen, während diese gleichzeitig ein Deckmaß von mindestens 85mm x 83mm haben sollten. Der benötigte Lochausschnitt für den Einputztopf beträgt 118mm x 85mm. Die Lieferung erfolgt inkl. Erdungskabel.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	Aluminium

Breite (mm):	85,00

Höhe (mm):	40,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Einbaugehäuse

Länge (mm):	118,00

Werkstoff:	Stahl

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein