Artikelnummer:	FLAT7PAKSET

Bezeichnung:	Kunststoff Endkappen 2er-Set für APFLAT7AM - 1x mit Kabelausgang, 1x ohne Kabelausgang

Serienname:	APFLAT-Serie

EAN:	4037293029704

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,00

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Endkappen-Set, passend für das Profil APFLAT7AM. Das Set enthält 1x Endkappe geschlossen und 1x Endkappe mit Leitungsführung. Technische Daten: Schutzart: IP20

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	Aluminium

Breite (mm):	13,40

Höhe (mm):	11,46

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Endkappe

Länge (mm):	2,00

Werkstoff:	Kunststoff

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein