Artikelnummer:	FLS60DV3

Bezeichnung:	Durchgangsverdrahtungsset - für FLS600125 und FLD600125 - 3x1,5mm² Kabel mit 2x 3-fach Steckklemme

Serienname:	DARDO NEXT

EAN:	4037293163705

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,06

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Durchgangsverdrahtungsset für die Leuchten FLS600125 und FLD600125. 3x1,5mm² Kabel mit 2x 3-fach Steckklemme.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	grau

Breite (mm):	30,00

Höhe (mm):	25,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Länge (mm):	500,00

Werkstoff:	Kunststoff

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein