Artikelnummer:	FLSBM

Bezeichnung:	Dämmerungs- und Bewegungsmelder - für DARDO NEXT

Serienname:	DARDO NEXT

EAN:	4037293163767

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,09

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Sensor zum Nachrüsten für die Artikel der DARDO NEXT Serie. Am Bewegungsmelder können mittels Dipschalter folgende Einsellungen vorgenommen werden: Erfassungsreichweite: 100% (12m), 75% (9m), 50% (6m) oder 10% (1,20m). Schaltdauer (Leuchtdauer): 5 Sekunden, 90 Sekunden, 5 Minuten oder 15 Minuten. Funktion: Dauerhaft aktiv, unter 2 Lux, 10 Lux oder 50 Lux. Außerdem besteht die Möglichkeit mehrere Leuchten, bis max. 200W, untereinander zu verbinden, wobei dann jede Leuchte als Schaltstelle dient und alle anderen verbundenen Leuchten mit einschaltet. Arbeitstemperaturbereich -20°C bis + 50°C.

Merkmale (ETIM-Class – EC002558):

Farbe:	sonstige

Breite (mm):	40,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Länge (mm):	120,00

Höhe/Tiefe (mm):	25,00

Werkstoff:	Kunststoff

Raster gelocht:	nein

Reflektor gelocht:	nein

Ausführung des Rasters/Reflektors:	ohne

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein