Artikelnummer:	FW6512DV3

Bezeichnung:	Durchgangsverdrahtungsset - geeignet für FW65122440 - 3x1,5mm² Kabel mit 1x 3-fach Steckklemme

Serienname:	TWIN TUBE

EAN:	4037293162845

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,07

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Durchgangsverdrahtungsset für die Leuchte FW65122440. 3x1,5mm² Kabel mit 1x 3-fach Steckklemme.

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	grau

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Werkstoff:	Kunststoff

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein