Artikelnummer:	HBM65BM

Bezeichnung:	Dämmerungs- und Bewegungsmelder für HBM6520025

Serienname:	RAYO MULTI

EAN:	4037293064002

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,04

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Dämmerungs- und Bewegungsmelder mit verschiedenen Modis zum Aufstecken per Bajonettverschluss für den Artikel HBM6520025. Zum optimalen Bedienen des Sensors wird der Handsender HBM65BMHS benötigt.Es können mittels Handsender folgende Einstellungen vorgenommen werden: Erfassungsreichweite: 100%, 75%, 50% und 25% diese entspricht einen Erfassungsradius von 6m, 4m, 5m, 3m und 1,5 (bei einer Montagehöhe von 12m), Schaltdauer (Leuchtdauer): 5 sek., 30 sek., 1 min., 3 min., 5 min., 10 min, 20 min., 30min, dauerhaft. Desweiteren können die Lux eingestellt werden: ab 2lx, 10lx, 30lx, 50lx, 80lx, 120lx,dauerhaft.

Merkmale (ETIM-Class – EC002558):

Farbe:	sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Durchmesser (mm):	60,00

Höhe/Tiefe (mm):	22,00

Werkstoff:	Kunststoff

Raster gelocht:	nein

Reflektor gelocht:	nein

Ausführung des Rasters/Reflektors:	ohne

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein