Artikelnummer:	HBMFL90

Bezeichnung:	Fokuslinse 90° für Hallenleuchte HBM6520025 - Linse Kunststoff

Serienname:	RAYO MULTI

EAN:	4037293154222

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,15

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Die Fokuslinse kann für die Hallenleuchte HBM6520025 verwendet werden. Die originale Glasscheibe der Leuchten wird hierbei durch die Fokuslinse ersetzt, wodurch der Ausstrahlwinkel von 120° auf 90° reduziert wird. Somit ist eine fokussiertere Beleuchtung bestimmter Bereiche oder Objekte möglich.

Merkmale (ETIM-Class – EC002558):

Ausstrahlungswinkel (°):	90,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Linse

Werkstoff:	Kunststoff

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Raster gelocht:	nein

Reflektor gelocht:	nein

Lichtverteiler:	Fokuslinse

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein