Artikelnummer:	HBMR90

Bezeichnung:	Reflektorschirm für Hallenleuchte HBM6520025 - Aluminium, Abstrahlwinkel 90°, UGR<22

Serienname:	RAYO MULTI

EAN:	4037293154215

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,33

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Der Reflektorschirm kann für die Hallenleuchte HBM6520025 verwendet werden. Dieser wird vorne auf die Leuchte aufgesetzt, wodurch der Ausstrahlwinkel von 120° auf 90° und außerdem der UGR-Wert auf unter 22 reduziert wird.

Merkmale (ETIM-Class – EC002558):

Farbe:	Silber

Ausstrahlungswinkel (°):	90,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Schirm

Durchmesser (mm):	470,00

Höhe/Tiefe (mm):	115,00

Werkstoff:	Kunststoff

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Raster gelocht:	nein

Reflektor gelocht:	nein

Ausführung des Rasters/Reflektors:	glänzend

Lichtverteiler:	Reflektor

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein